Rotary Encoders

| # TGR 61 rotary encoder Resolution up to 1.800.000 counts/rotation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaft diameter | 10h6 mm |  |  |  |
| Input voltage | +5 V  5 % I  100 mA |  |  | +5 V  5 % I  150 mA |
| Output format | SI (11 µA) | SV (1Vpp) |  | DS (RS422) |
| Line counts | 5000, 6000, 9000 |  | 5000, 6000, 9000, 10000, 12000, 18000, 20000, 25000, 30000, 45000, 50000, 60000, 90000, 125000, 150000, 225000, 250000, 300000, 450000 |  |
| Accuracy |  2,5",  4"  7,5" |  |  |  |
| Max speed shaft rotation | 4000 rev/min |  |  |  |
| Weight | 0,7 kg |  |  |  |
| Protection | IP64 |  |  |  |

| # TGR 62 rotary encoder # with the built-in coupling Resolution up to 1.800.000 counts/rotation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaft diameter | 14h6 mm |  |  |  |
| Input voltage | +5 V  5 % I  100 mA |  |  | +5 V  5 % I  150 mA |
| Output format | SI (11 µA) | SV (1Vpp) |  | DS (RS422) |
| Line counts | 5000, 6000, 9000 |  | 5000, 6000, 9000, 10000, 12000, 18000, 25000, 30000, 45000, 50000, 60000, 90000, 150000, 225000, 250000, 300000, 450000 |  |
| Accuracy |  7,5" |  |  |  |
| Max speed shaft rotation | 4000 rev/min |  |  |  |
| Weight | 1,1 kg |  |  |  |
| Protection | IP64 |  |  |  |

| # TGR 71 rotary encoder Resolution up to 3.600.000 counts/rotation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shaft diameter | 14h6 mm |  |  |  |
| Input voltage | +5 V  5 % I  100 mA |  |  | +5 V  5 % I  150 mA |
| Output format | SI (11 µA) | SV (1Vpp) |  | DS (RS422) |
| Line counts | 16384, 18000 |  | 18000, 36000, 90000, 180000, 450000, 900000 |  |
| Accuracy |  2,0" |  |  |  |
| Max speed shaft rotation | 1000 rev/min |  |  |  |
| Weight | 3,5 kg |  |  |  |
| Protection | IP64 |  |  |  |